Mobil és szűrővel ellátott léghűtő - Raktárakba, gyártócsarnokokba, műhelyekbe

KM 22 / (250 m²-ig)

Alkalmazási területek:

- Alkalmas minden ipari tevékenységhez, poros és nem poros környezetben egyaránt

- Automatikus vagy kézi vízellátás

Ideális: Gyártócsarnokokhoz, Raktárhelyiségekhez, Logisztikai csarnokokhoz, Műhelyekhez, Rendezvényekhez, Ipari területekre

Műszaki adatok

| Max. áramlási sebesség | m³/h | 22 000 |
| --- | --- | --- |
| Elektromos ellátás | V/Hz | 220-240 / 50 |
| Kezelt terület | m² | 250 m²-ig |
| Víztartalom | L | 130 |
| Vízfogyasztás | L/h | 10-15 |
| Névleges áram | A | 4,5 |
| Vízellátás |  | automata vagy manuális |
| Méretek (Sz x H x M) | mm | 1120 x 640x 1600 |
| Tömeg | kg | 50 |
| Teljesítmény | W | 640 |
| Tartály szintjének ellenőrzése |  | IGEN |
| Zajszint | dB | 58/64/66 |

Vízcsatlakozás ½”

Különleges jellemzők

- Porszűrés (G4 szűrő)

- Párologtatásos hűtés, permet nélkül

- Állítható sebesség (3 fokozat)

- Oszcilláló légáramlás mód

- Időzítő funkció automatikus indításhoz és kikapcsoláshoz

Előnyök

- Csendes, kompakt és mobil

- Gazdaságos és környezetbarát

- Könnyen tisztítható és alacsony karbantartási igényű

- Nagy hűtési hatékonyság

- Nagy légáramlási kapacitás

- Plug & Play rendszerhasználat