Mobil és szűrővel ellátott léghűtő - Raktárakba, gyártócsarnokokba, műhelyekbe

KM 30 / (400 m²-ig)

Alkalmazási területek:

- Alkalmas minden ipari tevékenységhez, poros és nem poros környezetben egyaránt

- Automatikus vagy kézi vízellátás

Műszaki adatok

| Max. áramlási sebesség | m³/h | 30 000 |
| --- | --- | --- |
| Elektromos ellátás | V/Hz | 220-240 / 50 |
| Kezelt terület | m² | 400 m²-ig |
| Víztartalom | L | 200 |
| Vízfogyasztás | L/h | 20-30 |
| Névleges áram | A | 3,7 |
| Vízellátás |  | automata vagy manuális |
| Méretek (Sz x H x M) | mm | 1565 x 725 x 1760 |
| Tömeg | kg | 110 |
| Teljesítmény | W | 850 |
| Tartály szintjének ellenőrzése |  | IGEN |
| Zajszint | dB | 66/68/70 |

Különleges jellemzők

- Porszűrés (G4 szűrő)

- Párologtatásos hűtés, permet nélkül

- Állítható sebesség (3 fokozat)

- Oszcilláló légáramlás mód

- Időzítő funkció automatikus indításhoz és kikapcsoláshoz

Előnyök

- Csendes, kompakt és mobil

- Gazdaságos és környezetbarát

- Könnyen tisztítható és alacsony karbantartási igényű

- Nagy hűtési hatékonyság

- Nagy légáramlási kapacitás

- Plug & Play rendszerhasználat